## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ПАРОВАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
Исходные данные для подготовки технико-коммерческого предложения
01 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заказчик, контактное лицо, местонахождение и вариант размещения котельной
1.1 | * Наименование организации / заказчика
1.2 | * Ф.И.О. контактного лица
1.3 | * Телефон
1.4 | * E-mail
1.5 | * Местонахождение объекта
1.6 | * Вариант размещения котельной |  | ☐ Отдельностоящая | ☐ Пристроенная | ☐ Крышная
1.7 | Требуемый срок поставки / ввода в эксплуатацию
02 | ПАРОВАЯ НАГРУЗКА И РЕЖИМ РАБОТЫ
Данные потребителей, определяющие паропроизводительность, давление пара и резервирование оборудования
2.1 | Потребитель / процесс |  | Расчётный максимальный расход пара, т/ч * |  | Требуемое давление пара, МПа
1
2
3
ИТОГО: расчётный расход пара потребителями, т/ч
2.2 | Вид пара |  | ☐ Насыщенный |  | ☐ Перегретый
2.3 | Расчётная неотключаемая паровая нагрузка при выходе из работы одного котла, т/ч (указать при наличии данных)
2.4 | Суточный режим работы котельной |  | ☐ Круглосуточный 24/7 | ☐ Сменный | Иное / часов в сутки
2.5 | Требования к установленной паропроизводительности, количеству и единичной производительности котлов (указать при наличии)
03 | ПАРАМЕТРЫ ПАРА И ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА
Давление и температура пара, возврат и качество конденсата
3.1 | Требуемое давление пара на выходе из котельной, МПа
3.2 | Требуемая температура пара, °C (для перегретого пара)
3.3 | Количество выводов пара из котельной / уровней давления (при наличии данных)
3.4 | Возврат конденсата |  | ☐ Не предусмотрен | ☐ Предусмотрен | ☐ Сведения отсутствуют
3.5 | Доля возврата пригодного для повторного использования конденсата, %
3.6 | Параметры возвращаемого конденсата на вводе в котельную |  | Расход, т/ч | Температура, °C | Давление, МПа
Значения параметров
3.7 | Способ возврата конденсата |  | ☐ Самотёком | ☐ Под давлением | ☐ Насосами
3.8 | Возможное загрязнение конденсата / характер примесей (при наличии)
3.9 | Прямой контакт пара с продуктом |  | ☐ Нет | ☐ Да | ☐ Сведения отсутствуют
3.10 | Особые требования к качеству пара и питательной воды (при наличии)
3.11 | Расчётный расход подпиточной воды, м³/ч (при отсутствии данных определяется СМ-Профи)
04 | ВИД ТОПЛИВА, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Основное топливо является обязательным выбором; параметры подключений можно заменить приложенными техническими условиями
4.1 | * Основное топливо |  | ☐ Природный газ | ☐ СУГ | ☐ Дизель
4.2 | Резервное / аварийное топливо |  | ☐ Не требуется | ☐ Дизель | ☐ СУГ
4.3 | Газоснабжение — параметры подключения
| Рабочее давление, МПа |  | Максимальное давление, МПа | Разрешённый расход по ТУ, м³/ч | Наличие ТУ
4.4⁠ | Объём пристроенного склада дизельного топлива, м³ |  |  | ☐ Не требуется
Склад СУГ и подземные резервуары дизельного топлива не входят в настоящий расчёт и при необходимости прорабатываются отдельным технико-коммерческим предложением.
4.5 | Водоснабжение и исходная вода для ХВО — параметры подключения
| Источник исходной воды (скважина, централизованный водопровод) |  | Давление, МПа | Разрешённый расход по ТУ, м³/ч | Наличие ТУ
Анализ исходной воды / конденсата (при наличии)
4.6 | Электроснабжение — параметры подключения
| Напряжение, В | Выделенная мощность, кВт | Категория надёжности | Количество вводов | АВР
4.7 | Требуемые узлы коммерческого учёта — отметьте необходимые
| ☐ Газ | ☐ Пар | ☐ Дизель | ☐ Вода | ☐ Электроэнергия
05 | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ
Только параметры, способные изменить конструктивное исполнение и стоимость котельной
Для пристроенной и крышной котельной конструктивные и монтажные условия уточняются отдельно в рабочем обсуждении с СМ-Профи.
5.1 | Высота дымовой трубы, м (если не определено, для предварительного расчёта принимается 12 м)
5.2 | Сейсмичность района строительства, баллов
5.3 | Вечная мерзлота
5.4 | Иные особые условия площадки
5.5 | Цвет ограждающих конструкций, RAL (в базовой комплектации принимается серый RAL 7004)
06 | БАЗОВЫЙ СОСТАВ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проектирование, изготовление, доставка, монтаж и пусконаладочные работы
✓ | 6.1 Разработка проектной документации (ПД)
✓ | 6.2 Изготовление и комплектная поставка паровой блочно-модульной котельной
✓ | 6.3 Доставка котельной до объекта
✓ | 6.4 СМР (установка на фундамент, технологическая сборка модулей (более одного), монтаж мачты дымовой трубы)
✓ | 6.5 Пусконаладочные работы (ПНР)
6.6 | Иные работы, услуги и требования заказчика (укажите что дополнительно требуется учесть)
Наружные инженерные сети, фундаменты, склад СУГ и подземные резервуары дизельного топлива в настоящий расчёт не входят и при необходимости прорабатываются отдельно.
07 | ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы повышают точность ТКП, но их отсутствие не отменяет подготовку предложения
| Документ / требование |  |  | Статус | Пояснение
7.1 | Техническое задание (ТЗ) / расчёт потребности в паре
7.2 | Перечень потребителей пара / схема пароконденсатной системы / схема площадки
7.3 | Технические условия на газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение
7.4 | Химический анализ исходной воды и возвращаемого конденсата
7.5 | Требования к маркам котлов и горелок; иные требования