## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ВОДОГРЕЙНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
Исходные данные для подготовки технико-коммерческого предложения
01 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заказчик, контактное лицо, местонахождение и вариант размещения котельной
1.1 | * Наименование организации / заказчика
1.2 | * Ф.И.О. контактного лица
1.3 | * Телефон
1.4 | * E-mail
1.5 | * Местонахождение объекта
1.6 | * Вариант размещения котельной |  | ☐ Отдельностоящая | ☐ Пристроенная | ☐ Крышная
1.7 | Требуемый срок поставки / ввода в эксплуатацию
02 | ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
Данные, определяющие мощность, количество котлов и режим резервирования
2.1 | Вид нагрузки |  | Расчётная тепловая нагрузка, МВт * |  | Летняя нагрузка, МВт
Отопление и вентиляция (ОВ)
Горячее водоснабжение (ГВС)
Технологические нужды
ИТОГО: расчётная тепловая нагрузка потребителей
2.2 | Потери тепла в тепловых сетях, МВт · Укажите числовое значение или выберите «Сведения отсутствуют» |  |  |  | ☐ Сведения отсутствуют
2.3 | Расчётная неотключаемая нагрузка при выходе из работы одного котла, МВт (указать при наличии данных)
2.4 | Категория потребителей по надёжности теплоснабжения
2.5 | Требования к установленной мощности, количеству и единичной мощности котлов (указать при наличии)
03 | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Температурный режим, напор и данные, влияющие на тепловую схему котельной
3.1 | Схема присоединения к тепловой сети (контур ОВ) |  | ☐ Независимая (через теплообменники) |  | ☐ Зависимая
3.2 | Приготовление ГВС |  | ☐ ГВС не требуется | ☐ В котельной | ☐ у потребителя
3.3 | Температурный режим работы |  | Подающий трубопровод, °С |  | Обратный трубопровод, °С
Отопление и вентиляция (ОВ)
Горячее водоснабжение (ГВС)
Технологические нужды
3.4 | Гидравлические параметры системы теплоснабжения |  | Давление в подающем трубопроводе, МПа | Давление в обратном трубопроводе, МПа | Требуемый располагаемый напор, м вод. ст.
Отопление и вентиляция (ОВ)
Горячее водоснабжение (ГВС)
Технологические нужды
3.5 | Водяной объём системы теплоснабжения, м³ (при отсутствии данных принимается по базовым значениям)
3.6 | Расчётный расход подпиточной воды, м³/ч (при отсутствии данных принимается по базовым значениям)
04 | ВИД ТОПЛИВА, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Основное топливо является обязательным выбором; параметры подключений можно заменить приложенными техническими условиями
4.1 | * Основное топливо |  | ☐ Природный газ | ☐ СУГ | ☐ Дизель
4.2 | Резервное / аварийное топливо |  | ☐ Не требуется | ☐ Дизель | ☐ СУГ
4.3 | Газоснабжение — параметры подключения
| Рабочее давление, МПа |  | Максимальное давление, МПа | Разрешённый расход по ТУ, м³/ч | Наличие ТУ
4.4⁠ | Объём пристроенного склада дизельного топлива, м³ |  |  | ☐ Не требуется
Склад СУГ и подземные резервуары дизельного топлива не входят в настоящий расчёт и при необходимости прорабатываются отдельным технико-коммерческим предложением.
4.5 | Водоснабжение — параметры подключения
| Источник исходной воды (скважина, централизованный водопровод) |  | Давление, МПа | Разрешённый расход по ТУ, м³/ч | Наличие ТУ
Химический анализ исходной воды (приложить при наличии)
4.6 | Электроснабжение — параметры подключения
| Напряжение, В | Выделенная мощность, кВт | Категория надёжности | Количество вводов | АВР
4.7 | Требуемые узлы коммерческого учёта — отметьте необходимые
| ☐ Газ | ☐ Тепловая энергия | ☐ Дизель | ☐ Вода | ☐ Электроэнергия
05 | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ
Только параметры, способные изменить конструктивное исполнение и стоимость котельной
Для пристроенной и крышной котельной конструктивные и монтажные условия уточняются отдельно в рабочем обсуждении с СМ-Профи.
5.1 | Высота дымовой трубы, м (если не определено, для предварительного расчёта принимается 12 м)
5.2 | Сейсмичность района строительства, баллов
5.3 | Вечная мерзлота
5.4 | Иные особые условия площадки
5.5 | Цвет ограждающих конструкций, RAL (в базовой комплектации принимается серый RAL 7004)
06 | БАЗОВЫЙ СОСТАВ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проектирование, изготовление, доставка, монтаж и пусконаладочные работы
✓ | 6.1 Разработка проектной документации (ПД)
✓ | 6.2 Изготовление и комплектная поставка водогрейной блочно-модульной котельной
✓ | 6.3 Доставка котельной до объекта
✓ | 6.4 СМР (установка на фундамент, технологическая сборка модулей (более одного), монтаж мачты дымовой трубы)
✓ | 6.5 Пусконаладочные работы (ПНР)
6.6 | Иные работы, услуги и требования заказчика (укажите что дополнительно требуется учесть)
Наружные инженерные сети, фундаменты, склад СУГ и подземные резервуары дизельного топлива в настоящий расчёт не входят и при необходимости прорабатываются отдельно.
07 | ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы повышают точность ТКП, но их отсутствие не отменяет подготовку предложения
| Документ / требование |  |  | Статус | Пояснение
7.1 | Техническое задание (ТЗ) / теплотехнический расчёт
7.2 | Генплан / схема площадки / топографическая съёмка
7.3 | Технические условия на газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение
7.4 | Химический анализ исходной воды
7.5 | Требования к маркам котлов и горелок; иные требования